[image: image2][image: image3.png]C 'l ' BCEIOA HA LUAT BMNEPEOU

Coro33nekTpollipuBoa



 SHAPE 

[image: image2]


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Высоковольтное устройство плавного пуска VEDASTART

ВНИМАНИЕ! Заполненный опросный лист необходимо отправить на почту zakaz@sprivod.ru   или прикрепить вложением через форму Коммерческое предложение на сайте www.sprivod.ru в разделе Контакты.

	Название проекта:
	

	Наименование заказчика:
	

	Местонахождение объекта установки:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	

	1. Параметры сети / Grid parameters

	1.1
	Номинальное напряжение / Rated voltage
	
	кВ / kV

	1.2
	Максимально возможное напряжение / Maximal possible voltage
	
	кВ / kV

	[image: image1.emf]   

   

1.3
	Частота сети / Network frequency
	
	Гц / Hz

	1.4
	Максимальная мощность короткого замыкания сети / Network short circuit power
	
	МВА/MVA

	1.5
	Текщая просадка питающего напряжения при прямом пуске механизма (если применимо) / 
What is the voltage deep during Direct On Line (DOL) start? 
	
	% Uном

	1.6
	Тип питающего выключателя и терминала защиты / MV Breaker and protection relay type
	

	2. Электродвигатель / Motor parameters

	2.1
	Модель/ Model
	

	2.2
	Тип / Type
	· Асинхронный с КЗ ротором/ Squirrel-cage type  induction motor
· Асинхронный с фазным ротором / Slip-ring induction motor 
· Синхронный с щеточным возбуждением/ Synchronous with brush excitaton
· Синхронный с бесщеточным возбуждением / Synchronous with brushless excitaton
· Синхронный с постоянными магнитами / Permanent magnet synchronous motor

	2.3
	Номинальное напряжение / Rated voltage
	
	кВ / kV

	2.4
	Номинальный ток / Rated current
	
	А

	2.5
	Номинальная мощность / Rated power
	
	кВт/kW

	2.6
	Номинальная частота вращения / Rated speed
	
	мин-1/ rpm

	2.7
	Время разгона при прямом пуске/ Acceleration time at the DOL start
	
	Сек/sec

	3. Приводимый механизм / Application parameters

	3.1
	Название / Name
	

	3.2
	Тип механизма / Type
	

	3.3
	Количество пусков в час / Number of starts per hour
	
	

	3.4
	Происходит ли пуск под полной ёнагрузкой или нет? / Start with full load?
	 Да/Yes
	 Нет/No

	4. Параметры УПП / Additional softstarter parameters

	4.1
	Уровень ограничения пускового тока / Required current limit
	
	% Iном

	4.2
	Требуемое кол-во пусков/останов в час / Required number of starts per hour
	

	4.3
	Время между пусками двигателя / Time break between start-ups
	
	Мин/min

	4.4
	Требуется ли плавный останов двигателя/ is it SOFT STOP function required?
	 Да/Yes
	 Нет/No

	4.5
	Требуется ли линейный контактор (выключатель) / 
Line contactor or circuit breaker is required?
	 Да/Yes
	 Нет/No

	4.6
	Требуется ли байпасный контактор (выключатель) / 
Bypass contactor or circuit breaker is required?
	 Да/Yes
	 Нет/No

	4.7
	Требуемый интерфейс обмена данных  / Communication protocol: 
	· Нет/No

· Modbus RTU

· Profibus DP
· Другое / Other: _____________

	4.8
	Требуется ли доп модуль аналоговых выходов / Extra analog output module?
	 Да/Yes
	 Нет/No

	4.9
	Питание цепей управления /Control system supply voltage
	 110V АС
 230V АС
 220V DC
 110V DC
 24V DC

	4.10
	Комплект ЗИП / Spare parts kit
	 Стандартный /           Standard
	 Расширенный / Advanced

	5. Параметры высоковольтной коммутации / Additional switchgear options

	5.1
	Требуется ли многодвигательный привод? / Multimotor application?

(Для запроса многодвигательных систем приложить требуемую однолинейную схему /Please attach required SLD for multimotor application)
	 Да/Yes
	 Нет/No

	5.2
	Количество запускаемых двигателей / Number of motors in multimotor system.
	

	5.3
	Имеется ли свободный выключатель для подключения УПП? /
Is spare MV breaker for softstarter connection available?

(один для каждой секции шин с запускаемыми двигателями / one for each bus section with required motor connected)
	 Да/Yes
	 Нет/No

	5.4
	Требуется ли система выходной коммутации для многодвигательного применения? / 
Output switch cabinets for multimotor system systems are required
	 Да/Yes
	 Нет/No

	5.5
	Требуется ли система управления коммутацией для многодвигательного применения? / Control system for multimotor system systems is required
	 Да/Yes
	 Нет/No

	6. Параметры окружающей среды / Site environmental parameters

	6.1
	Степень защиты корпуса / Required cabinet protection degree
	 IP42
	 IP54

	6.2
	Диапазон температур воздуха в месте установки / Operational temperature range
	
	С

	6.3
	Высота над уровнем моря / Installation altitude
	
	м

	Дополнительные требования и примечания / Notes and additional requirements


[image: image3.png]

