ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ

| Сведения о Заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контуров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур системы пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур дренажной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контур системы подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество насосов |  |  |  |  |  |  |  |  | Один |  |  |  |  |  |  |  | Два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий-дополнительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая |
| Описание схемы работы насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ном. Частота вращения об.\мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление насосами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямой пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавный пуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частотное регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенные защиты электродвигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Датчик влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pt1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTC-датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулируемый параметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление\Перепад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип датчика обратной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реле перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датчик перепада давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходомер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип запорно-регулирующего клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Один ввод питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Два ввода питания с АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Два ввода питания без АВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ввод питания на каждый двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные вводы |  |  |  |  |  |  |  | Снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное расстояние от электродвигателя до шкафа, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Навесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Напольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты и климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита, тип, требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ4(эксплуатация в отапливаемом помещении при температуре 0…+40°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ2(эксплуатация в неотапливаемом помещении или под навесом при температуре -60…+40°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ1(эксплуатация на открытом воздухе при температуре -60…+40°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к системе диспетчеризации(сухие контакты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типа сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к системе диспетчеризации(промышленные сети и протоколы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ModBus RTU |  |  |  |  | ModBus TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profibus DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profinet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ethernet IP |  |  |  |  | EtherCAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CanOPEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание алгоритма работы системы и дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |